Trzebnica 3.03.2017 r.

TI-271.3.2017-8

wg. rozdzielnika.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa przedszkola ze żłobkiem

wraz z placem zabaw, obiektu sportowo-rekreacyjnego i centrum przesiadkowego w Trzebnicy”.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz. 2164, z późn. zm.), oraz zapisami w SIWZ, udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Zapytania:

1. W załączniku nr 1 występuje pozycja „karczowanie pni”. Czy wycięcie drzew leży po stronie Inwestora ?

2. Czy Zamawiający posiada zezwolenie na wycinkę drzew ?

3. Kto ma ponosić opłaty administracyjne za wycinkę drzew ?

4. Kto ponosi koszty serwisowania urządzeń w okresie gwarancyjnym ?

5. Co zamawiający rozumie pod pojęciem „Umocnienie terenu” (pkt 2.20 zadania I)

6. Gdzie są przewidziane rolety zaciemniające o których jest napisane w SST-18 ?

7. Czy Zamawiający dysponuje STWIOR dla obiektu przedszkola ?

8. Jaki jest projektowany poziom nawierzchni w rejonie placu zabaw ? Poziom chodnika przy budynku wynosi 0,00=181,5 m n.p.m .

9. Proszę o udostępnienie specyfikacji dźwigu osobowego.

W załączonej dokumentacji kabina dźwigu ma wysokość 4340 mm. Dostępna wysokość na piętrze budynku wynosi 3640mm razem z podwieszanym sufitem.

10. W odpowiedziach  z dnia 23.02.2017 zamawiający informuje o konieczności  ujęcia  w

kalkulacji obudów grzejników.  Prosimy  o załączenie  projektu takich  obudów.

11.Czy w pozycji l.2 załącznika  do 1 do oferty (wzmocnienie  podłoża  gruntowego dla zadania

l) należy ująć palowanie?.  Oprócz  palowania  projekt konstrukcji  nie przewiduje  innych

wzmocnień  podłoża.

12. Prosimy  o zamieszczenie  na stronie internetowej  rysunku konstrukcji  pod panele

fotowoltaiczne

13. Dla potwierdzenia odpowiedzi  z dnia 23.02.2017  prosimy o potwierdzenie ze wyposażenie

kuchni w meble i sprzęt, umeblowanie ruchome  szatni i sal przedszkola  jest poza zakresem

wyceny

14.Wg projektu do zakupu przez wykonawcę  będzie ławka  z oparciem  w zagrodzie  dla

najmłodszych  i Karuzela  pająk zagrodzie  dla starszaków. Pozostałe elementy  wyposażenia

placu zabaw ma być przeniesione z istniejącego  przedszkola.  Prosimy  o potwierdzenie, ze po

stronie wykonawcy  będzie tylko montaż  istniejących  urządzeń,  oraz zakup l szt ławki  i l szt

karuzeli.

15. Czego  dotyczy się rysunek nrZ4 dotyczący budowy  przedszkola  i żłobka?

16. W jaki sposób rozwiązane  jest odprowadzenie  wód deszczowych  z rur spustowych?  W opisie

architektury jest napisane  ze zostaną  odprowadzone  do gruntu poprzez układ kanalizacji

deszczowej. Na rysunkach (PZT)  i w części instalacyjnej  brak tego elementu.

Odpowiedzi:

Ad. 1.  do Ad. 3. Wycinka drzew leży po stronie Zamawiającego.

Ad. 4.  Koszty serwisowania urządzeń w okresie gwarancyjnym będzie ponosił Zamawiający.

Ad. 5. „Umocnienie terenu” - jest to rów chłonny wypełniony kruszywem służący do odbioru wód opadowych (Zadanie I-60,27mb; Zadanie II-83,15mb; Zadanie IV-30,00mb).

W załączeniu rysunek nr Z4 z układem warstw w przekroju „umocnienia”

Na Zadaniu III do przejęcia wód opadowych zaprojektowane zostały złoża chłonne (patrz rys. nr Z3 Rzut poziomy toru pumptracka)

Ad. 6. Zgodnie z zapisem w § 1 projektu umowy montaż rolet jest wyłączony z zakresu umownego .

Ad. 7. STWiOR dla obiektu przedszkola jest zamieszczona w folderze 3. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA/PROJEKTY WYKONAWCZE/A_Architektura PDF.

Ad. 8.Rzędne nawierzchni bezpiecznych i chodnika na placu zabaw 181,45 m n.p.m.

Rzędne terenu zielonego wokół nawierzchni 181,40 m n.p.m.

Ad. 9.  Na rysunku nr A18 są błędy w wymiarowaniu.

W załączeniu nowy rysunek nr A18 z poprawionym wymiarowaniem.

Ad. 10.  W załączeniu rysunek nr A30 Obudowa grzejników płytą mdf

Ad. 11. Palowanie jest jedynym umocnieniem podłoża, które zostało zaprojektowane. Z uwagi na charakter zastosowanych pali (przemieszczeniowe) można mówić o wzmocnieniu podłoża (technologia dodatkowo zagęszcza podłoże). Inne wzmocnienie niż palowanie nie jest przewidziane.

Ad. 12. Konstrukcje wsporcze pod panele fotowoltaiczne nie zostaną zamieszczone ponieważ są one projektowane przez  danego producenta paneli.

Ad. 13. Zamawiający potwierdza.

Ad. 14. Zamawiający potwierdza.

Ad. 15. Patrz Ad. 5.

Ad. 16. "Odprowadzenie do gruntu poprzez układ kanalizacji deszczowej" jest błędem pisarskim, wody opadowe odprowadzane są częściowo do rowów chłonnych i częściowo powierzchniowo.

Załączniki;

1. Rysunek nr Z4

2. Rysunek nr A18

3. Rysunek nr A30

Otrzymują:

1. Oferenci którzy złożyli zapytania.

2. Strona internetowa.

Sprawę prowadzi:

Zbigniew  Mroziński

tel.: (71) 388 81 80,  e-mail: mrozinski_z@um.trzebnica.pl