Trzebnica 7.03.2017 r.

TI-271.3.2017-9

wg. rozdzielnika.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa przedszkola ze żłobkiem

wraz z placem zabaw, obiektu sportowo-rekreacyjnego i centrum przesiadkowego w Trzebnicy”.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz. 2164, z późn. zm.), oraz zapisami w SIWZ, udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Zapytanie:

1.Proszę o jednoznaczne określenie rodzaju wykładzin podłogowych w poszczególnych salach obiektów.

W opisie do projektów wykonawczych opisana jest wykładzina heterogeniczna, natomiast SST dla obu obiektów przewiduje wykładzinę homogeniczną.

Odpowiedź:

Ad. 1. Należy zastosować wykładzinę homogeniczną o parametrach ujętych w SST.

Otrzymują:

1. Oferent który złożył zapytanie.

2. Strona internetowa.

Sprawę prowadzi:

Zbigniew  Mroziński

tel.: (71) 388 81 80,  e-mail: mrozinski_z@um.trzebnica.pl