Trzebnica 8.03.2017 r.

TI-271.3.2017-10

wg. rozdzielnika.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa przedszkola ze żłobkiem

wraz z placem zabaw, obiektu sportowo-rekreacyjnego i centrum przesiadkowego w Trzebnicy”.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz. 2164, z późn. zm.), oraz zapisami w SIWZ, udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Zapytania:

1.W zestawieniu stolarki obiektu B występują 4 sztuki witryn P1, które są zamknięciem kortów do squash’a. Certyfikowane korty są dostarczane z własnymi ścianami przeszklonymi o wysokości 2,18 m. Wg informacji dostawców wykonanie zamknięcia wg projektu uniemożliwi uzyskanie wymaganego certyfikatu dla kortu. Jak zatem powinno wyglądać rozwiązanie tylnej przeziernej ściany kortów ?

2. Czy urządzenie terenów zielonych wchodzi w zakres przetargu ? Jeżeli tak to w której części tabeli należy to ująć ?

3. W wykazie wyposażenia stałego (odpowiedzi z 23.02.17) nie występuje m.in. lustro w sali fitness (pom 1.4 bud B). Czy rzeczywiście jest poza zakresem przetargu ?

4. W końcu opisu inwentaryzacji dendrologicznej jest mowa o wycięci drzew w rejonie przewidzianego do zasypania obniżeniu terenu.  Proszę o udostępnienie projektu makroniwelacji.

5. Czy wszystkie grzejniki należy obudować płytami MDF ?

6. Jak ma wyglądać izolacja części podziemnej obiektów ? Z opisu w dokumentacji:” Izolacja pozioma oraz pionowa ław, stóp oraz ścian fundamentowych w postaci przeciwwilgociowej izolacji z maty bentonitowej. Należy na otynkowanych powierzchniach nanieść jedną warstwę preparatu gruntującego oraz dwie warstwy preparatu izolacyjnego. Zewnętrzną stronę ścian fundamentowych ocieplić poprzez zastosowanie styropianu i wełny mineralnej z przeznaczeniem do izolacji
fundamentów o gr. 10 cm. Styropian XPS należy zabezpieczyć siatką oraz folią kubełkową w miejscu styku z warstwami podbudowy utwardzenia wokół budynku.” nie wynika jednoznacznie jak ma ta izolacja wyglądać. Proszę o rysunek.

7. Proszę o udostępnienie zestawienia kształtek wentylacji (oznaczenia na rysunkach wszystkich elementów wskazuje, że takie zestawienia powinny istnieć analogicznie do zestawień w pozostałych działach branży sanitarnej)

8. Czy stolarka aluminiowa wewnątrz ma mieć taki sam kolor jak na zewnątrz ?

9. Proszę o wyjaśnienie jakie sufity podwieszone i na jakich wysokościach należy zamontować w obiekcie B.

Z opisu technicznego „Układ funkcjonalny” : W projektowanej części z salami wysokość kondygnacji  naziemnych netto w świetle sufitów podwieszanych wynosi 3.10 m. W salach squasha 5.70 m. Tymczasem na przekroju (rys. A4) podwieszony sufit w pomieszczeniach szatni zaznaczony jest na wysokości 2,50 m, w komunikacji (0.1) 3,35 m a w korytarzu przy kortach sqasha i w samych kortach 6,2 6m. Ponad to w pomieszczeniach na piętrze na przekroju sufit podwieszony nie jest wrysowany a opis przekroju D1 na tym samym rysunku pokazuje pod stropem tynk i GK na podkonstrukcji. Przekrój P1 (rys. A4) wskazuje pod stropem parteru tynk i płytę GK gr 1,25 cm bez podkonstrukcji. W tabeli pomieszczeń w opisie technicznym wszystkie pomieszczenia mają sufit podwieszony kasetonowy.

Co innego wskazuje SST - 12 – SUFITY PODWIESZANE:

Sufit podwieszany w pomieszczeniach sanitarnych – akustyczny, płyty gr. 15 mm

Parametry techniczne:
- klasa pochłaniania dźwięku: "A", w>0,95
- kolor płyt: biały
- gęstość: 80 kg/m2
- grubość płyt: 15 mm
- klasyfikacja ogniowa: niepalne, niekapiące i nieodpadające pod wpływem ognia
- stosowane w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza do 95%
- konstrukcja rusztu z blachy grubości 0,40 mm

Sufit podwieszany w pomieszczeniach fitnessowych oraz komunikacji – sufit akustyczny z widoczną konstrukcją, płyty gr. 20 mm

Parametry techniczne:
- klasa pochłaniania dźwięku: "A", w>0,95; D, w>0,35
- kolor płyt: biały
- materiał rdzenia płyty: utylizowana wełna szklana
- gęstość: 80 kg/m2
- grubość płyt: 20 mm
- wymiary płyt: 600x600, 1200x600, 1200x1200
- dopuszczalne obciążenie: 5 N

- klasyfikacja ogniowa: niepalne, niekapiące i nieodpadające pod wpływem ognia
- stosowane w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza do 95%
- odbicie światła 85% (z czego 99% to światło rozproszone)
- konstrukcja rusztu z blachy grubości 0,40 mm
- na konstrukcji płyty tłumiące dźwięki o gr. 5 cm

Proszę o jednoznaczne wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Ad. 1. Założenie obejmujące zamknięcie kortu miało charakter wyłącznie użytkowy - uniemożliwienie wypadania piłki na korytarz. Priorytetem jest uzyskanie certyfikatu dla kortu. Rozwiązanie tylnej ściany powinno przede wszystkim dawać możliwość jego uzyskania, dlatego zaleca się dostosować do informacji uzyskanej od dostawców.

Jednocześnie powinno być przyjęte rozwiązanie które uniemożliwi wypadanie piłki na korytarz.

Ad. 2. Urządzenie terenów zielonych nie wchodzi w zakres przetargu.

Ad. 3. Tak, jest poza zakresem przetargu.

Ad. 4. Punkt 5 projektu wykonawczego parkingu opisuje warunki wykonania nasypu i bilans mas ziemnych, jak i niezbędne do uzyskania rzędne terenu.

Ad. 5. We wszystkich pomieszczeniach do których będą miały dostęp dzieci tj. na ciągach komunikacyjnych; salach zabaw; sypialniach; szatniach; jadalniach; toaletach; wózkowni i sali wielofunkcyjnej.

Ad. 6. Błąd pisarski, należy wykonać izolację fundamentów zgodnie z SST - 01.

Ad. 7. Nie posiadamy zestawienia kształtek wentylacji. Zamieszczone rozwinięcia wszystkich przewodów pozwalają na wykonanie przedmiaru.

W opisie architektury wkradł się błąd pisarski dotyczący kształtek wentylacyjnych sylikatowych, poprawny jest opis w brany sanitarnej.

Wyciąg z branży sanitarnej: " Kanały wentylacyjne wykonać i zmontować w klasie szczelności A (PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okrągłym wykonać z blachy ocynkowanej zwiniętej spiralnie). Grubości blach na kanały przyjmować tak, aby przewody poddane działaniu różnicy założonych ciśnień roboczych nie wykazywały słyszalnych odkształceń płaszcza ani widocznych ugięć przewodów między podporami."

Ad. 8. Wewnątrz kolor biały, zbliżony do RAL 9016.

Ad. 9. Wysokości sufitów:

- dla kortów squasha i korytarza przy kortach - 6,26 m

- dla sal fitnessowych i komunikacji na parterze - 3,30 m;  na piętrze - 3.25 m

- dla szatni - 2.50 m

Typ sufitów - zgodne z SST-12

Otrzymują:

1. Oferent który złożył zapytania.

2. Strona internetowa.

Sprawę prowadzi:

Zbigniew  Mroziński

tel.: (71) 388 81 80,  e-mail: mrozinski_z@um.trzebnica.pl